昆明医科大学第二附属医院医院年度辐射环境监测服务内容采购需求咨询公告

为充分了解市场生产及供销情况，保证采购工作公正、公平、公开顺利开展，医院拟对部分项目进行院内咨询，有意者请携带有关资料前来医院沟通洽谈。

一、项目内容

| 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昆明医科大学第二附属医院医院2026-2028年度辐射环境监测服务内容 | 1 | 项 | 需求详见附件，包含但不限于附件内容 |

（一）、服务内容

1、年度辐射环境监测：完成采购单位（本院及海口院区）在用射线装置及工作场所年度辐射环境监测，并于每年度12月20日前提交报告，报告质量达到环保管理部门要求。（详见附件射线装置明细表）

2、年度辐射环境监测检验中，若出现检测不合格，于检测完成当天及时反馈采购单位管理部门，并配合采购单位完成整改及复检工作，直到采购单位按规定完成年度评估工作。

3、应急演练：配合采购单位完成常规应急演练每年至少组织一次；若遇上级主管部门专项检查或突发监管要求，须无条件配合采购单位开展临时性应急演练。具体根据医院需求及时间安排，配合相关科室完成应急演练。

4、设备检测校准：对医院现有治疗水平剂量仪、个人辐射报警仪、个人剂量报警仪、辐射检测仪（表面污染监测器）、X、γ辐射个人剂量当量（率）监测仪（包括但不限）等进行送检和校准，每年度12月20日前提交符合要求的设备检测校准报告。

5、辐射安全培训：邀请环保专家到医院对在职辐射工作人员进行辐射安全与防护培训；配合医院组织完成培训考试相关工作；每年至少一次培训，具体根据医院实际情况而定。

6、此次询价以总价的方式进行报价（含税），在服务期限内有新增设备或再检设备不在重新报价，各项服务达到医院要求才签订下一年合同。

（二）、资质要求

1、具有CMA检验检测机构资质认定证书及副本。

2、有良好信誉，近五年未受到上级管理部门行政处罚。

3、服务机构须在生态环境部环境影响评价信用平台无失信记录、无列入黑名单情况。

（三）、质量要求

1、服务机构应具备开展X-γ辐射环境监测的能力，并能对放射性废水、土壤、气体（包括但不限于）进行放射性核素检测；

2、具有辐射工作人员培训经验；

3、服务机构进行现场监测工作时，监测人数不低于5名，项目负责人须具备注册核安全工程师或环境影响评价工程资格证，监测人员须具备辐射环境监测资质能力，并满足有关法律法规要求，人员能力须覆盖本次招标需求中所有项目(提供相关资质证书及该单位缴纳的社会保险证明)；

4、具备完成全部检测能力的配套检测设备。所有监测数据均可溯源至国家基准，出具的监测报告均有得国家认可，具有法律效力；

5、服务机构须提供近3年内（2023年1月1日至今）完成的至少1项年度辐射环境监测服务业绩。须提供合同关键页（含项目名称、内容、金额、签字页）及批复文件（或备案回执）复印件；

6、服务机构需承诺监测服务符合国家行政管理部门要求，若因此受到行政管理部门的处罚，由服务机构承担责任。

二、咨询报名资料及相关安排

1、咨询报名资料：

A、服务商营业执照复印件，加盖公章；

B、服务商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书、无犯罪承诺书并加盖公章；

报名时请各服务商按照上述要求提供公司资质，并加盖公司公章，以便我院对公司相关资质进行初审。

2、咨询会报名时间：截止2026年3 月 20日17：30（星期五）（法定节假日除外），逾期不予受理。

3、报名联系方式及地址：

名称：云南云创招标有限公司

地址：昆明市高新区海源中路1666号汇金大厦A座19楼

联系人：罗靖恒、杜江丽、胡玲美、后俊、张韵、樊艳瑾

联系方式：0871-64103756、15808716287

电子邮箱：3860406562@qq.com。

凡有意向参与咨询会的服务商，在报名时认真填写邮箱和联系方式，作为后续接收通知等的重要联系方式，并请及时查收。如未按邮件要求回复，视为自动放弃，不予受理。

三、专家咨询会材料及相关安排

1、专家咨询会资料（参加咨询会的服务商须提供以下材料）

A、服务商营业执照复印件，加盖公章；

B、服务商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书，加盖公章；

C、针对所投项目的服务方案、人员配置情况、本地服务情况、相关服务业绩等，加盖公章;

D、无犯罪承诺书并加盖公章；

E、报价单须包含所投项目总价（含单价）,《昆明医科大学第二附属医院咨询一览表》附件中自行下载并完整填写，加盖公章。

现场咨询会时，A-E项请按顺序盖章装订后带到会场（不少于5份），请单独密封并在封口处加盖公司公章或公司法人签字,会后将PDF电子版发送至3860406562@qq.com，我院将留存备用。

现场咨询会时，医院将对项目相关事宜进行详细咨询，服务商须派熟悉情况的人员参会，以免影响咨询会效果。

2、现场签到时间：2026年 3 月23 日（星期 一 ）下午14：15至14：30，未按时签到视为自动放弃，不予受理。

3、咨询会时间：2026年 3 月 23 日（星期 一 ）下午14：30

4、咨询会地点：资产管理部会议室（滇缅大道374号院内清真食堂2楼）

联系人：罗靖恒、杜江丽、胡玲美、后俊、张韵、樊艳瑾

联系方式：0871-64103756、15808716287

重要备注：

根据相关法律规定，禁止响应人相互串通投标。响应人相互串通投标构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由行政监督部门依照相关法律法规规定处罚。响应人相互串通投标中标的，成交无效。