消毒供应中心追溯管理系统升级项目需求

系统技术架构

系统架构

★系统全部基于B/S（浏览器/服务器）架构，实现一次部署，多处使用的效果，可减轻信息科的维护工作量；

系统采用前后端分离技术以适应不同前端机型要求（PC, PDA/PAD, 大屏等）客户机。后端服务可以部署在主流Linux系统或国产操作系统上，采用容器技术和轻量级虚拟化方式，做到灵活交付及部署；

系统支持高性能Web服务器包括Nginx、Apache等；并提供HTTP/HTTPS等服务，支持高速缓存中间件；采用主流缓存技术如Redis、Memcache等优化系统响应速度；

客户端操作系统应支持目前主流操作系统，包括Windows(64位)7/8/10/11、ubuntu64位桌面版等；客户端浏览器支持常用的主流浏览器，包括Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge等；

系统支持Oracle、SQLServer、MySQL等主流关系型数据库和主流国产数据库等。

系统接口

系统应采用开放性接口，支持与医院成熟应用系统和清洗消毒等设备进行集成，对于个性化的 HIS 系统或非主流 CSSD清洗、灭菌设备则预留相关数据交换接口能力，可以支持各类接口标准协议（HTTP, Web-Service, MQ, HL7等）；

系统可以满足《医院信息互联互通标准化成熟度》五级以上，《医院智慧管理分级评估标准》三级以上等要求。

★所有接口开发，均不收取接口费。

系统性能和安全性

整体性能

根据医院的实际应用场景，系统应支持最大并发量不小于100，同时在线人数不小于500，用户平均响应时间不大于5秒；

安全性

系统可对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求定期更换；

系统可赋管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离；

系统提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求；

系统具备安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；

★系统满足信创适配，且具备信创认证证书。

系统详细功能模块

| 模块 | 功能 | 功能描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1质控管理 | ▲质控问题登记与查询 | 包括问题登记、多条件筛选查询、报表/图表导出功能，至少包括：清洗问题、组配问题、灭菌问题、储存问题、设备问题、器械缺失及损坏问题；所有问题登记支持拍照上传存档。 |
|  | ▲质控指标统计 | 可根据全国最新版《消毒供应质量控制指标》规定公式，按报告提交周期，汇总质控问题登记记录，统计并计算产生指标结果；可根据不同版本的指标要求进行计算，可对统计结果导出。 |
| 3.2辅助管理 | 设备巡检与维护登记 | 可以建立设备巡检计划和执行时间，定期提醒巡检工作执行；可以建立设备故障保修和登记功能；以上记录可导出生成报表。 |
|  | ▲问卷调查 | 系统拥有线上问卷调查的功能（含满意度调查）； 对于问卷调查的题目可题库中进行选择，也可以自定义出题。 |
|  | ★PDA/平板电脑操作 | 系统支持使用手持PDA/平板电脑操作 |
|  | 自定义标签功能 | 标签设计自定义、可视化自助实现标签个性化设计操作。 |
|  | ▲知识库及考核 | 提供消毒灭菌知识库、线上考核等服务。 |
| 3.3回收 | 回收申请审核 | 审核回收申请单：对科室提交的回收申请进行审核，支持按科室组批量审核，生成并打印审核单； 审核记录：对审核历史记录查询，也可进行补打印，支持单独分科室打印或批量打印操作，可通过扫描单据上的二维码查询记录。 |
|  | 回收清点 | 支持扫描/手工查找录入器械包、回收单扫描批量录入等清点登记方式，可清点时直接登记分类清洗篮筐； 清点记录的问题自动纳入质控管理，并通知到对应回收的科室。 |
|  | 感染登记 | 对有感染情况的器械包进行标记，感染类型支持自定义。 |
|  | 还包登记 | 科室借包使用后，在还包时进行登记，可设置回收时自动判断还包，可设置对逾期未归还的科室进行提醒。 |
|  | 加急登记 | 对有加急要求的器械包进行标记，可选择不同等级的加急标记，可设置后续流程中的置顶效果和颜色标识。 |
| 3.4分类 | 分类处理 | 对机洗和手洗物品进行清洗分类。 |
|  | ▲预处理 | 对器械进行预处理操作，记录预处理方式、预处理时间、预处理人。 |
|  | 高级管理权限 | 对遗漏记录清洗的器械包可进行补录； 对回收信息错误的器械包可进行回退； 对多清点数量的器械包可进行删除。 |
| 3.5清洗 | 分步清洗 | 记录清洗方式、消毒方式、干燥方式、手洗人、清洗时间等信息。 |
|  | ▲机洗 | 记录机洗设备、运行程序、机洗时间、机洗人等信息； 支持长龙清洗机排队预设程序，自动进机处理； 查看清洗机运行情况，包括设备运行状态、运行时长、清洗物品、清洗人等信息。 |
| 3.6清洗质检 | ▲清洗结束 | 可设置未到达规定清洗时间，不可提前结束清洗程序； 在对接清洗机参数的情况下，可设置根据清洗机实际情况自动同步结束并校准时间。 |
|  | 清洗质量检查 | 清洗结束后，对清洗质量进行检查，合格的器械进入下一环节，不合格的器械退回重新清洗，记录的问题自动纳入质控管理； 在对接清洗机参数并且可以获得A0值的情况下，可以判断并提醒清洗不合格。 |
|  | 整机器械重洗 | 设备出现问题时，对本批次所有器械进行一键重洗，记录原因、清洗人、清洗时间。 |
|  | 运行参数查看 | 对设备运行状态进行监控，可查看清洗机的物理参数图。 |
|  | ▲高级管理权限 | 对正在运行的清洗记录操作提前结束； 对操作错误的清洗记录进行撤销回退。 |
| 3.7组配包装 | ▲器械清单查询 | 可查看包图片、操作视频、包内器械耗材明细、注意事项、器械说明书，辅助配包工作； 支持打印器械包明细清单，对其中的器械进行分组汇总。 |
|  | 组配 | 支持通过处理方式、分组、篮筐、器械包名等筛选来对应当前包装工作台的内容，核对包装材料、处理方式、效期天数等信息，记录组配人、组配时间。 |
|  | 包装 | 组配有误时，可将器械包退回重新组配； 可以对器械包的灭菌时间预定到今天以后，并跟进灭菌时间计算效期； 可对多个器械包进行捆绑，用于后续流程扫码进行批量操作。 |
|  | 回退 | 可对清洗质量有问题器械进行数据回退，重新清洗，记录问题会自动纳入质控管理。 |
|  | 代消包 | 登记需要代消的物品，包括组配人、包装人、包装材料处理方式、效期天数等，生成包装标签。 |
|  | 敷料包 | 对敷料包进行包装登记，包括组配人、包装人、包装材料处理方式、效期天数等，生成包装标签。 |
|  | ▲标签打印 | 同一电脑连接多台打印机时，根据标签类型不同自动分配打印。 |
|  | 标签记录 | 可查询已经生成的标签记录，操作补打。 |
|  | 高级管理权限 | 可对多余的器械包进行作废； 对包装信息错误的器械包进行修改。 |
| 3.8灭菌 | 器械包上架 | 支持手工点击、扫包码、扫批次码等方式进行器械包上架； 对灭菌方式、生物监测预防错误，自动判断提醒。 |
|  | ▲器械包转移 | 支持将预定给灭菌器内器械包一键转移到新的灭菌器上。 |
|  | 生物监测预设 | 可对需要生物监测的器械包进行标记，设定生物监测时长、生物监测包码，对需要提前放行的情况提醒放置六类指示卡。 |
|  | 监测包记录 | 可以对BD监测、批量监测等生成标签码，用于上锅记录； 可设置必须通过相关测试程序后才可以正式灭菌。 |
|  | 执行灭菌 | 记录灭菌设备、灭菌程序、灭菌开始时间、灭菌人，器械包等信息。 |
|  | 高级管理权限 | 对遗漏记录灭菌的器械包可进行补录； 对多余的灭菌包标签进行作废删除； 对未录入生物监测结果的器械包进行提前放行操作； |
| 3.9灭菌质检 | ▲灭菌结束 | 未到达规定灭菌时间，不可提前结束灭菌程序； 在对接灭菌器参数的情况下，可设置根据灭菌器实际情况自动同步结束并校准时间。 |
|  | 灭菌质量检查 | 灭菌结束后，对灭菌质量进行检查，合格的包进入下一环节，不合格的包退回重新包装灭菌，记录的问题自动纳入质控管理； |
|  | 整锅器械包重新灭菌 | 设备出现问题时，对本批次所有器械包进行一键重新灭菌，记录原因、灭菌人、灭菌时间。 |
|  | 运行参数查看 | 对设备运行状态进行监控，可查看灭菌器的物理参数图。 |
|  | 高级管理权限 | 对正在运行的灭菌记录操作提前结束； 对等待生物监测结果的登记提前放行； 对操作错误的灭菌记录进行撤销回退。 |
|  | ★生物监测结果登记 | 对有需要生物监测要求的锅次进行登记，生物检测结果没有合格并且未经提前放行许可，不能发放，生物监测不合格需要重新包装灭菌； 支持对生物监测记录导出报表。 |
|  | 生物监测提前放行 | 提前放行需要上传规定证明，会在患者登记前提醒并展示相关证明。 |
| 3.10储存 | 无菌库查询 | 查看当前无菌库的包状态，即将过期的器械包会变色提醒； |
|  | 手工出库 | 支持无菌器械包手工选择出库操作，加入到发放列表。 |
|  | 过期无菌包清库 | 对过期物品可进行清库操作，记录时间、过期包、清库人等信息，被清库的包返回前面步骤重新处理，消毒供应中心内总数不影响； 可查看过期包清库的历史记录。 |
|  | 退库 | 对未拆封的无菌包做退还处理，记录退还的科室及原因。 |
|  | 库存数量预警 | 设置库存数量预警，低于预设的包数量会进行提醒。 |
|  | 效期临近报警 | 可设置器械包临近效期报警天数，到达预警范围会在无菌库内提醒，并在发放页面进行通知。 |
|  | 库存数量统计 | 统计无菌库中库存各无菌包的数量；支持按照科室进行数量统计。 |
| 3.11发放 | 按计划发放 | 根据按科室申请、实际回收生成需要发放的列表清单； 当发放结果与计划不符时，会进行多发、少发、错发提醒； 系统对于过往日期未完成发放的器械包，进行弹窗提醒。 |
|  | 发放规则 | 按先进先出或者效期的规则发放，如没有按照规则执行，会收到系统提醒。 |
|  | ▲限账户发放 | 可以选择操作人仅针对本人登记的器械包进行发放。 |
|  | 查询打印 | 支持对待发放科室、器械包以及数量等信息的任务清单查询和打印； |
| 3.12召回管理 | ▲召回规则 | 能按灭菌锅次召回、按时间区间召回器械包，待召回的物品会被自动设置成禁用/冻结状态，相应科室会收到召回弹窗通知，并且无法继续给患者使用登记。 |
|  | ▲重新组配 | 可对召回锅次内未发放的物品一键添加到包装组配，重新打包再处理。 |
|  | 导出召回记录 | 支持召回记录导出报表。 |
| 3.13使用科室管理 | 器械包接收 | 使用科室对消毒供应中心发放的器械包操作接收入库，对不能接收的器械包登记原因并拒收。 |
|  | ▲科室无菌库 | 系统可通过扫描包码或手工输入包码进行自用出库，记录出库人及出库时间； 系统可通过扫描包码或手工输入包码对过期包进行出库操作，并记录出库人及出库时间； 系统对科室无菌库进行包计数统计，也支持按包名、包类进行查询统计； 系统支持科室无菌库过期提醒，各科室可根据无菌包不同效期进行自由设定提醒时间； 科室会收到消毒供应中心发起的器械包召回信息，并对科室所要召回的包进行分类显示（未使用的包、已使用的包及使用患者信息）。 |
|  | 使用登记 | 登记患者信息，以及使用到的器械包，如果器械包有状态异常会自动提醒； 从医院系统对接患者信息的场合，录入患者信息可以通过患者ID快速带入填写登记信息。 |
|  | 患者记录查询 | 可以查询登记过的患者记录并追溯查看相关包信息，支持记录导出。 |
|  | 回收申请 | 各科室可通过已使用污包、回收申请模板、输入包名申请等多种方式向消毒供应中心提交回收申请，并可对回收申请的物品进行加急、感染等标记，填写备注，拍照说明； |
|  | 发放申请 | 各科室填写发放申请单，向消毒供应中心申请需要发放的物品，并可标记需求时间。 支持借包发放申请，登记发放的申请的加急等级，登记期望发放的时间。 |
|  | ▲手术排班与手术配包 | 通过与手术麻醉系统对接，读取手术排班信息和患者信息； |
| 3.14外来器械管理 | ▲外部登记 | 外来厂商可通过小程序预先填写手术患者和外来器械包信息，以便消毒供应中心快捷接收。 |
|  | 外来器械登记 | 消毒供应中心可以手工录入厂家、患者、手术、外来器械信息； 扫码快捷录入后，核对信息时发现厂商预填信息有误，可以修改或删除，对患者、手术信息不一致会进行提示。 |
|  | 外来器械统计 | 支持外来器械按时间、厂家、外来器械名称、使用科室等多维度统计，支持导出报表。 |
|  | ▲外来器械注销 | 对于不需要消毒供应中心处理回洗的外来器械，可进行注销操作，记录消毒供应中心和厂家双方交接的信息，以及注销的原因。 |
|  | 外来器械二次回收 | 可对外来器械进行二次手动回收，如规定时间内未回收则系统会标红提醒，对二次回收的器械明细可登记数量变化。 |
|  | 外来器械归还 | 二次回洗后的外来器械在归还交接时可记录相关交接信息，支持拍照上传。 |
|  | ▲外来器械续用 | 二次回洗的外来器械可直接通过续用功能，录入新的手术患者信息，继续打包处理。 |
| 3.15功能配置 | 菜单配置 | 功能模块配置：可根据医院需要自由搭配相关页面； PDA菜单配置：可根据用户需求自由选择哪些页面支持PDA设备。 |
|  | 流程配置 | 可根据医院实际业务，选择已有的流程配置项进行操作流程调整。 |
|  | 字典配置 | 可根据医院实际业务，选择已有的字典配置项进行新增或删除。 |
| 3.16基础 数据 | 器械管理 | 包内器械数据的创建与编辑；系统自动记录所有编辑器械的操作日志，支持上传该器械相关文件，支持上传单件器械图片，支持在配包时查看明细中对应器械的图片。 |
|  | 耗材管理 | 对消毒供应中心耗材分类管理，可事先维护耗材库内会使用的单位换算，支持上传对应耗材相关附件信息。 |
|  | 器械包管理 | 器械包基础信息的创建与维护，系统详细记录器械包编辑的操作日志； 包类别确定：系统可定义某些包为刻码包，即每一个器械包都有自己唯一的编码，方便在后续的作业中精准匹配；并支持编码自动适应标签纸打印。 预留多个自定义字段由用户设置，满足不同用户在不用场景下的分类统计需求。 |
|  | 基数管理 | 可查询各科室器械包的基数，当科室的器械包发生增加或减少时，可对基数进行编辑修改；包基数维护也可由各科室自行管理。 |
|  | ▲器械包效期管理 | 可根据包装材料、灭菌方式、不同月份设置对应的效期天数。 |
|  | 科室管理 | 科室管理：对使用科室名称、科室所属分组（楼层或回收发放线路）、 科室组管理：可自定义科室组并将科室分配。 |
|  | 人员管理 | 员工账号的创建与维护； 员工所属科室及工作范围管理；系统支持同一人可跨院区在多个科室工作； 权限管理：系统支持权限自定义分配； 证书管理：系统支持个人证书文件的上传。 |
|  | 设备管理 | 设备的创建及维护； 程序管理：设备程序标准参数设置。 |
|  | 供应商管理 | 外来器械厂家、器械厂家、耗材厂家、设备厂家等信息维护。 |
|  | 装载用具管理 | 清洗篮筐、灭菌篮筐的创建与维护； 清洗架、灭菌架的创建与维护； 回收转运车、发放转运车的创建与维护； 无菌库货架的创建与维护。 |
| 3.17仓储管理 | 新建库房 | 系统支持库房自定义；即库房类型如器械库、耗材库、消毒供应中心无菌库以及科室无菌库； |
|  | 耗材库管理 | 耗材库的出入库操作，支持批量出入库、手工出入库、申请单出入库已经打印对应的出入库单据； 耗材库的库存管理：如库存明细查询、出入库记录及明细查询、库存剩余量预警设置以及数据报表导出等。 |
|  | 器械库管理 | 器械库的出入库操作，支持批量出入库、手工出入库、已经打印对应的出入库单据； 器械库的库存管理：如库存明细查询、出入库记录及明细查询以及数据报表导出等； 支持新器械包组配从器械库取器械，或拆包将器械录进器械库。 |
| 3.18直接成本管理 | 直接成本计算 | 直接成本项（清洗费、包装费、灭菌费、发放费等）及计算公式设定后，系统可自动进行计算出直接成本； 系统默认计算公式有按器械包类型计算、按科室名称计算。 |
|  | 直接成本图表 | 对于直接成本的计算结果，系统支持图表的形式展示出来。 |
| 3.19设备对接 | 数据集成和图表展现 | 已经完成对接的设备，可获取设备运行的详细数据，通过分析处理模块形成清晰规范的数据； 系统应可以将分析处理后的数据以图表的形式进行可视化展示； 系统应支持通过配置参数对图表进行灵活定制； |
| 3.20查询统计 | 器械包工作量流水明细统计 | 可查询一段时间范围内，根据不同的报表口径统计完成消毒供应中心处理流程的器械包数量，以每个包独立计算的流水表形式呈现。 可对回收、清洗、包装、灭菌、发放等流程节点按包或器械统计汇总工作量。 |
|  | 器械包工作量汇总统计 | 可查询一段时间范围内，根据不同的报表口径统计完成消毒供应中心处理流程的器械包数量，以包种类聚合计算的汇总表形式呈现。 可根据服务科室统计汇总处理器械包的数量、金额等信息。 |
|  | 灭菌设备锅次流水明细统计 | 可根据灭菌时间、设备、灭菌结果等条件查询统计灭菌锅次流水信息。 |
|  | 器械包追溯统计 | 可追溯记录对器械包生命周期内的处理流程环节的工作内容。 |

系统升级完成并验收合格后，提供整个系统一年免费质保。