纸片分配器  技术参数

1、纸片分配器是一种手动操作装置，用于同时将6片或者8片抗菌药敏检测纸片置于培养皿内琼脂的表面。

2、该装置为6孔或者8孔，适用于90 mm 平板。

3、转辙锁闭器系统可以指示一个或者多个药筒已经排空，并且可以避免填塞针的污染。

4、有可密封的储存容器含干燥剂。

5、有不需任何工具就可方便调节的基底环。