排泥泵参数

1.最大杨程:≥27.2m

2.最大流量:≥98m³/h

3.最高介质温度:≥40℃

4.最大浸没深度:≥20m

5.电机:三相交流电，50赫兹

6.转速:≥2910转/分钟

7.绝缘等级:F

8.功率因数:0.87

9.功率:3.8/3.0kW—— 3.8kW通常指输入功率，3.0kW指输出功率

10.防护等级: IP 68(完全防尘，可长期潜水)